## 包1
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | 化学换肤术护理包 | CPCK-05 | 皮肤科 | 100 | 包 | 398 | 39800 | 本产品由护理包由皮肤修复无菌敷料，医用棉片，医用棉垫和医用棉签四部分组成（医用棉片、医用棉垫、医用棉签各5个，皮肤修复无菌敷料1片）。（挂网产品）
2 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 1ml | 皮肤科 | 100 | 支 | 1.75 | 175 | 本产品由螺旋接口，用于美容注射。（挂网产品）
3 | 外用壳聚糖抗菌液 | I型喷雾型 60ml | 皮肤科 | 50 | 支 | 53 | 2650 | 本产品由壳聚糖溶液及储液罐两部份组成，壳聚糖溶液中壳聚糖含量为0.8-1.2%（w/w) 1.I型每揿喷量为0.1ml/次，允差±20% 2.I型喷出总量：每瓶喷出量均不得少于标示装量的85% 3.PH值：5.0-6.0 4.杀菌效果：抗菌液对大肠杆菌作用2分钟，平均杀灭对数值为>5.0，抗菌液对白色念珠菌作用2分钟，平均杀灭对数值为≥4.0 5.抗菌液应无菌 6.壳聚糖溶液重金属总量≤10PPM,储液罐部分为PE和PET材质，抗菌液为壳聚糖纯化水，大小尺寸：60ML。（挂网产品）
4 | 医用微交联透明质酸钠伤口敷膜 | A型-3ml | 皮肤科 | 10 | 支 | 727.71 | 7277.1 | 本产品由医用微交联透明质酸钠伤口敷膜由玻璃酸钠，谷胱甘肽、注射用水、氯化钠等主要原料组成的均质透明凝胶液装在低硼硅玻璃管制注射剂瓶内。注射液用卤化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖封口。（挂网产品）
年采购总数量 |  |  |  | 260 | 年采购总金额（元） |  | 49902.1

## 包2
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | 重组胶原蛋白敷料 | 椭圆型/HCD01006 | 皮肤科 | 100 | 片 | 25.16 | 2516 | 1.成分：重组I型人源化胶原蛋白原液及无纺布 2.尺寸：24*21 3：重组胶原蛋白含量应≥0.5mg/g。（挂网产品）
2 | 重组胶原蛋白修复敷料 | R型/20g | 皮肤科 | 100 | 支 | 70.2 | 7020 | 1.规格型号：R型、20g/支 2.成分：重组I型人源化胶原蛋白和丙烯酸（脂）类/丙烯酰胺共聚物等辅料组成的敷料 3.有效期：24个月 4.PH值4.0-7.5范围 5.胶原蛋白含量≥50ug/g(ml),重金属含量≤10ug,耐热方面在40℃±1℃保持24h,恢复至室温后无分层和油水分离现象，耐寒方面在-5℃±1℃保持24h,恢复室温后与实验前无明显性状差异。（挂网产品）
3 | 重组胶原蛋白生物修复敷料 | H型 4ml | 皮肤科 | 10 | 支 | 950 | 9500 | 1.规格：H型（混合型）、4ml/瓶 2.成分：重组I型人源化胶原蛋白、透明质酸钠、卡波姆、甘油、丙二醇，羟笨甲脂、羟笨乙脂、三乙醇胺及纯化水组成 3.有效期：24个月 4.PH值4.0-7.5范围 5.胶原蛋白含量≥50ug/g（ml),重金属含量≤10ug/g（ml),耐热方面在40℃±1℃保持24h,恢复至室温后无分层和油水分离现象，耐寒方面在-5℃±1℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异。（挂网产品）
年采购总数量 |  |  |  | 210 | 年采购总金额（元） |  | 19036

## 包3
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | 外周血管内高压球囊扩张导管 | 全规格型号 | 肾内科 | 20 | 根 | 3919 | 78380 | 本产品由：1.适用于外周血管系统(包括骼动脉、股动脉、颈动脉、腓动脉、、锁骨下动脉和肾动脉的经皮腔内血管成形术，并适用于治疗自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变：适用于外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张。2.完备的尺寸型号，适应各种外周血管病变球囊直径3-12mm,长度范围20-200mm. 3.双层复合球囊材质，超高耐压力，额定爆破压最高可达24atm,满足挑战性手术需求，非顺应性球囊，精准扩张病变，避免血管过度扩张引起损伤。4.铂铱标记环，显影更清晰：双枪管设计、缩短泄压时间：兼容0.035导丝系统，导管长度，45cm,75cm.135cm. 5.双层亲水涂层设计，有效降低摩擦力，增强了球囊的推送性及达到病变的能力。（挂网产品）

## 包4
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | 聚丙烯带针缝合线 | 2452L 9-0 | 眼科 | 10 | 根 | 170 | 1700 | 本品由：聚丙烯带针9-0，悬吊人工晶体使用。（挂网产品）
2 | Laureate玻切头（电动平头） | 180.01 | 眼科 | 4 | 个 | 1700 | 6800 | 本品由：前节玻切头，联合手炳使用、不锈钢材质；适用于爱尔康超声乳化机。（挂网产品）
年采购总数量 |  |  |  | 14 | 年采购总金额（元） |  | 8500

## 包5
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | 多功能气管插管 | 7.5# 吸痰型 | ICU | 100 | 根 | 76 | 7600 | 本产品满足对声门下分泌物进行吸引功能
2 | 一次性使用全包喉镜片 | UED-A3 | ICU | 200 | 个 | 98 | 19600 | 本产品适用于浙江优亿的喉镜
3 | 一次性使用压力延长管 | 3.05MM 150CM | ICU | 400 | 根 | 14.89 | 5956 | 本产品两端接头需为螺旋接头，有效长度150cm
年采购总数量 |  |  |  | 700 | 年采购总金额（元） |  | 33156

## 包6
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | 过氧乙酸消毒液 | 5L | 内镜室 | 50 | 桶 | 280 | 14000 | 本产品需可直接排放至医院污水处理系统。

## 包7
盐亭县人民医院医用耗材配送服务采购
序号 | 产品名称 | 参考规格 | 使用科室 | 拟年采购量 | 单位 | 采购控制单价 | 采购控制总价 | 备注
1 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 396 | 2376 | 挂网产品
2 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 457 | 2742 | 挂网产品
3 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 369 | 2214 | 挂网产品
4 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 196 | 1176 | 挂网产品
5 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 341 | 2046 | 挂网产品
6 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 210 | 1260 | 挂网产品
7 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 409 | 2454 | 挂网产品
8 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 445 | 2670 | 挂网产品
9 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 200 | 1200 | 挂网产品
10 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 376 | 2256 | 挂网产品
11 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 319 | 1914 | 挂网产品
12 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 177 | 1062 | 挂网产品
13 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 270 | 1620 | 挂网产品
14 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 295 | 1770 | 挂网产品
15 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 284 | 1704 | 挂网产品
16 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 329 | 1974 | 挂网产品
17 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 286 | 1716 | 挂网产品
18 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 278 | 1668 | 挂网产品
19 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 358 | 2148 | 挂网产品
20 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 249 | 1494 | 挂网产品
21 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 226 | 1356 | 挂网产品
22 | PSA抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 151 | 906 | 挂网产品
23 | DAB染色液 | 150人份/盒 | 病理科 | 1 | 瓶 | 6150 | 6150 | 挂网产品
24 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 500ml/瓶 | 病理科 | 1 | 瓶 | 1100 | 1100 | 挂网产品
25 | 缓冲液 | 2000ml/包 | 病理科 | 1 | 瓶 | 24.2 | 24.2 | 挂网产品
26 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | 病理科 | 1 | 瓶 | 704 | 704 | 挂网产品
27 | 脱蜡液 | 500ml/瓶 | 病理科 | 1 | 瓶 | 1100 | 1100 | 挂网产品
28 | CD117抗体试剂（免疫组织化学） | 3ml | 病理科 | 6 | 瓶 | 771 | 4626 | 挂网产品
年采购总数量 |  |  |  | 143 | 年采购总金额（元） |  | 53430.2