盐亭县人民医院

关于采购过滤器、回风网、消毒液等物品

前期询价的说明

各潜在供应商：

因实际工作需要，现需采购一批初中高效过滤器、回风网、消毒液（详见附件1），请各潜在供应商按照（附件1）的格式进行报价（本次报价只作为前期调研的依据，跟成交价没有任何关系）。询价日期：2025年12月4日-12月8日（下午17：30）。

联系人：文老师    联系电话：18780489984

资料递交方式：现场递交（健康体检中心三楼后勤科办公室）或顺丰邮寄至盐亭县人民医院行政楼   文老师收

附件1

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 初效过滤器 | 287*287*95 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 380*555*45 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 初效过滤器 | 592*289*95 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 初效过滤器 | 592*492*95 | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 中效过滤器 | 287*490*300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 中效过滤器 | 388*490*300 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 中效过滤器 | 287*592*381 | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 中效过滤器 | 592*289*381 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 中效过滤器 | 592*287*381 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 中效过滤器 | 592*490*381 | 个 | 7 |  |  |  |
| 17 | 中效过滤器 | 592*492*381 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 中效过滤器 | 595*595*381 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 中效过滤器 | 594*594*381 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 3 |  |  |  |
| 22 | 高效过滤器 | 305*610*292 | 个 | 22 |  |  |  |
| 23 | 回风网 | 355*355 | 个 | 3 |  |  |  |
| 24 | 回风网 | 545*195 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 回风网 | 440*190 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 回风网 | 580*205*5 | 个 | 4 |  |  |  |
| 27 | 回风网 | 880*205*5 | 个 | 9 |  |  |  |
| 28 | 回风网 | 700*195 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 回风网 | 450*205*5 | 个 | 5 |  |  |  |
| 30 | 回风网 | 290*690 | 个 | 8 |  |  |  |
| 31 | 回风网 | 550*205*5 | 个 | 8 |  |  |  |
| 32 | 回风网 | 750*205*5 | 个 | 4 |  |  |  |
| 33 | 复合季铵盐消毒液 | 3.8L/桶 | 桶 | 8 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |