## Sheet1
盐亭县人民医院拟更换消防设备设施清单
序号 | 更换设备地点 | 维修更换设备名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 1#正压送风机 | 更换控制保护开关 | YECPS-45/16A |  | 1 | 套
2 | 2#正压风机 | 更换控制保护开关 | YECPS-45/16A |  | 1 | 套
3 | 发电机房风机 | 控制柜 | YECPS-45/16A |  | 1 | 个
4 | 地下室设备间风 | 控制柜 | YECPS-45/16A |  | 1 | 个
5 | 综合楼二层排烟风机主电源线开路，控制柜 | 重新敷设主电源线，增设风机启动控制柜 | YECPS-45/16A |  | 1 | 项
6 | 1#消火栓泵 | 水泵及控制柜 | 120kw |  | 2 | 个
7 | 配电房气体主机 | 终端器 | 泰和安TX3470 |  | 1 | 个
8 | 储油间气体主机终端器，手动启动装置 | 更换终端器 | 泰和安TX3470 |  | 1 | 个
|  | 手动启动装置 | 国标 |  | 1 | 个
9 | 6#正压风机软连接 | 更换为金属软连接 | 国标 |  | 1 | 项
11 | 2#排风及软连接 | 更换为金属软连接 | 国标 |  | 1 | 项
12 | 第三住院部CRT故障 | 维修 | 松江 |  | 1 | 台
13 | 第三住院部稳压罐损坏 | 更换 | XF-1000 |  | 1 | 套
14 | 消火栓泵增稳压 | 更换稳压泵气压罐 | SQL800*1.0 |  | 1 | 套
|  | 检修稳压泵，更换故障 阀门组件 | DN32 |  | 1 | 项
15 | 部份电气火灾监控，主机报故障信息 | 更换电气火灾主机 | JF-QD2 |  | 1 | 台
|  | 更换电气火灾终端设备 | JF-DQ2-D1C |  | 38 | 套
16 | 信息中心气体主机 | 更换气体主机 | 泰和安 |  | 1 | 台
|  | 更换气体系统终端 | 泰和安 |  | 1 | 项
19 | 综合楼1层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 50A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 30A(三相) |  | 1 | 套
20 | 综合楼2层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 20A(三相) |  | 2 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
21 | 综合楼3层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
22 | 综合楼4层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
23 | 综合楼5层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
24 | 综合楼6层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 60A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
25 | 综合楼7层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
26 | 综合楼8层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
27 | 综合楼9层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 20A(三相) |  | 1 | 套
28 | 综合楼11层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
29 | 综合楼12层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 100A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 20A(三相) |  | 1 | 套
30 | 综合楼13层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 32A(三相) |  | 3 | 套
31 | 综合楼13层保障电源器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 225A(三相) |  | 1 | 套
32 | 医技楼部份楼层非消断路器无励磁脱扣装置 | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 60A(三相) |  | 1 | 套
|  | 断路器增和励磁脱扣装置、增设继电器、联动线路敷设及调试 | 80A(三相) |  | 1 | 套
|  |  | 100A(三相) |  | 1 | 套
33 | 综合楼1层桥架盖板 | 增设盖板 | 2000mm |  | 2 | 处
34 | 综合楼2层桥架盖板 | 增设盖板 | 1000mm |  | 1 | 处
35 | 综合楼4层桥架盖板 | 增设盖板 | 500mm |  | 0.5 | 处
36 | 综合楼5层桥架盖板 | 增设盖板 | 1200mm |  | 1.2 | 处
37 | 综合楼7层桥架盖板 | 桥架加固 | 500mm |  | 0.5 | 处
38 | 综合楼8层桥架盖板 | 桥架加固 | 500mm |  | 0.5 | 处
39 | 综合楼11层桥架盖板 | 增设盖板 | 600mm |  | 0.6 | 处
40 | 综合楼12层桥架盖板 | 增设盖板 | 2000mm |  | 2 | 处
41 | 控制室24V消防联动电源 | 更换 | TD0808 |  | 1 | 台
42 | 14层应急照明回路 | 重新敷设线路并改配电回路到消防EPS柜 | NH-2.5mm2*3 |  | 300 | m
43 | 消防控制室报警系统、主机 | 更换报警主机、CRT及其配套设施，对系统进行重新调试 | 泰和安 |  | 1 | 项
报价公司： 合计： 元 联系方式：